## Beurteilung
Wohnhaus Mustergasse: Beurteilung
1VX7-R354-Q5LA-NDQU / 6. Mai 2022
Angaben zum Objekt
| Situation | Das Gebäude ist freistehend.
| Nutzung | Mehrfamilienhaus, Einstellraum (im Gebäude oder angebaut)
| Gebäudekategorie | Gebäude geringer Höhe
| Anzahl Geschosse über Terrain | 2
| Anzahl Untergeschosse | 1
| maximale Geschossfläche | 230 m²
Situation
| Standort | freistehend
| Zugänglichkeit für die Feuerwehr | gut
| Löschwasserversorgung | Hydranten innerhalb 50m vorhanden
Baugesuch
| Datum / Nr | 9. März 2022 / 2022-0298
Falls die Anforderungen nicht erfüllt sind (Eintrag NEIN), muss mit der Brandschutzbehörde geklärt werden, ob Massnahmen zu treffen sind.
Anforderungen an das Gebäude
1 | Brandschutzabstände | Abstand zum nächsten Gebäude | geforderter Abstand | erfüllt? | Massnahmen
1.1 | Abstand zum nächstgelegenen Gebäude | 23.0 m | Der geforderte Brandschutzabstand ist eingehalten. | JA
2 | Fassade und Aussenwand | Beurteilung | Anforderungen | erfüllt? | Massnahmen
2.1 | Baustoffe | VKF anerkannte oder gleichwertige Konstruktion Baustoffe RF1 | Kategorie RF3 (cr) | JA
3 | Dach | Beurteilung | Anforderungen | erfüllt? | Massnahmen
3.1 | Baustoffe | Oberste Schicht nicht brennbar | keine weiteren Anforderungen, wenn die oberste Schicht nicht brennbar ist | JA
4 | Vertikale Fluchtwege (Treppenhäuser) | Beurteilung | Anforderungen | erfüllt? | Massnahmen
4.1 | Breite Treppen | 2.0 m | mindestens 1.2 m | JA
4.2 | Durchgangshöhe Treppenhaus | 2.2 m | mindestens 2.1 m | JA
4.3 | Treppenanlage | vorschriftsgemäss ausgeführt und intakt | siehe Brandschutzrichtlinie 16-15 «Flucht- und Rettungswege», Anhang zu Ziffer 2.5.1 | JA
4.4 | Wände und Decken | Baustoffe RF1 | Brandabschnittsbildende Wände, Decken und Stützen: Baustoffen der Kategorie RF1 Ausnahmen: - Einzelne lineare Bauteile: Baustoffe RF3 . Diese Bauteile dürfen sichtbar eingebaut werden. - Besteht keine Anforderung an den Feuerwiderstand des Bauteils sind Baustoffe RF3 zulässig. Auf der Sichtseite des Raumes müssen Bauteile, die brennbare Baustoffe (RF2 oder RF3) enthalten, mit einer Brandschutzplatte aus Baustoffen RF1 mit 30 Minuten Feuerwiderstand bekleidet werden. Dämm- und Zwischenschichten: Baustoffe RF1 bestehen. Ausgenommen sind Wände oder Decken, an die keine Anforderung an den Feuerwiderstand besteht. Diese dürfen mit Baustoffen RF3 ausgeführt sein. Auf der Sichtseite des Raumes müssen Bauteile, die brennbare Baustoffe (RF2 oder RF3) enthalten, mit einer Brandschutzplatte mit 30 Minuten Feuerwiderstand bekleidet werden. | JA
4.5 | Wand- und Deckenbekleidungen | RF2 oder RF3 | RF1 | NEIN
4.6 | Bodenbeläge | RF1 | RF3 | JA
4.7 | Treppen und Podeste | RF2 | RF2 | JA
4.8 | Brennbare Baustoffe | Brennbare Baustoffe sind nur in geringen Mengen oder gar nicht vorhanden. | Maximal erlaubter Flächenanteil brennbarer Baustoffe: pro Geschoss in vertikalen Fluchtwegen 10 % der Treppenhausgrundfläche Maximal Grösse der Flächen: 2 m², Sicherheitsabstand zwischen den Flächen: mindestens 2 m Hölzerne Türen, Fenster und Handläufe sowie einzelne sichtbare Holzbalken sind erlaubt und werden bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt. | JA
5 | Brandabschnitte | Beurteilung | Anforderungen | erfüllt? | Massnahmen
5.1 | Treppenhaus (vertikaler Fluchtweg) | Feuerwiderstand von Wänden und Decken: weniger als 30 Minuten | REI 30 | NEIN
5.2 | Türen zum Treppenhaus (vertikaler Fluchtweg) | Feuerwiderstand: intakte Türen T30 | EI 30 oder intakte Türen T30 Führt die Türe direkt in einen horizontalen Fluchtweg, darf der Feuerwiderstand auf E 30 reduziert werden. | JA
5.3 | Türen zum Treppenhaus (vertikaler Fluchtweg) | Türen selbstschliessend | Türen zum Treppenhaus (vertikaler Fluchtweg) müssen selbstschliessend sein. Ausgenommen sind Türen zu Wohnungen, Schulzimmern, Einzelbüros oder technischen Räumen. | JA
6 | Brandabschnittsbildende Wände | Feuerwiderstand der bestehenden Wände | geforderter Feuerwiderstand | erfüllt? | Massnahmen
6.1 | Erdgeschoss | mindestens 30 Minuten | EI 30 | JA
6.2 | Anschlüsse von Geschossdecken und Wänden | vorschriftsgemäss ausgeführt und intakt | Brandabschnittsbildende Bauteile müssen untereinander feuerwiderstandsfähig verbunden sein. Details finden Sie in der Brandschutzrichtlinie 15-15 «Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte», Kapitel 3.3.3 | JA
7 | Türen in brandabschnittsbildenden Wänden | Feuerwiderstand der bestehenden Türen | geforderter Feuerwiderstand | erfüllt? | Massnahmen
7.1 | Erdgeschoss | intakte Türen T30 | EI 30 oder intakte Türen T 30 | JA
8 | Brandabschnittsbildende Geschossdecken | Feuerwiderstand der bestehenden Geschossdecken | geforderter Feuerwiderstand | erfüllt? | Massnahmen
8.1 | Erdgeschoss | mindestens 60 Minuten | EI 30 | JA
8.2 | 1. Untergeschoss | mindestens 60 Minuten | REI 60 | JA
8.3 | Durchbrüche von Geschossdecken und Wänden | vorschriftsgemäss ausgeführt und intakt | Aussparungen in brandabschnittsbildenden Bauteilen, in denen Installationen geführt werden, müssen mit Mörtel oder VKF‑anerkannten Abschottungssystemen mit einem Feuerwiderstand von mindestens EI 30 verschlossen sein. Details finden Sie in der Brandschutzrichtlinie 15-15 «Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte», Kapitel 3.3.5. | JA
9 | Tragkonstruktion: Stützen und Träger | Feuerwiderstand Stützen und Träger | geforderter Feuerwiderstand | erfüllt? | Massnahmen
9.1 | 1. Obergeschoss |  | keine Anforderungen | JA
Anforderungen an die Heizung
10 | Heizungen | Beurteilung | Anforderungen | erfüllt? | Massnahmen
10.1 | Pelletheizung: Heizraum | Feuerwiderstand mindestens 60 Minuten Türen: intakte Türe T30 | separater Heizraum mit Feuerwiderstand EI 30 Türen EI 30 oder intakte Türen T30 Detaillierte Anforderungen siehe Brandschutzerläuterung 106-15 «Pelletsfeuerungen» | JA
10.2 | Pelletheizung: Lagerraum | separater Raum mit Feuerwiderstand mindestens 60 Minuten | Feuerwiderstand EI 60 Lagerräume müssen einwandfrei entleert werden können. Dazu müssen Türen oder Deckel vorhanden sein, über die der Raum ausgeräumt werden kann. Für die Austragung und Beschickung gelten die Anforderungen gemäss Brandschutzerläuterung 106-15 «Pelletsfeuerungen», Kapitel 3 bis 5. | JA
10.3 | Abgasanlage | vorschriftsgemäss ausgeführt und intakt | siehe Brandschutzrichtlinie 24-15 «Wärmetechnische Anlagen», Kapitel 5 | JA
Anforderungen an die Nutzung Mehrfamilienhaus
11 | Flucht- und Rettungswege | Beurteilung | Anforderungen | erfüllt? | Massnahmen
11.1 | Länge der Fluchtwege | maximal 23.0 m | Der Fluchtweg an einen sicheren Ort (ins Freie oder zu einem vertikalen Fluchtweg) darf nicht länger als 35 m sein. | JA
11.2 | Breite Wohnungstüren | 90.0 cm | mindesten 90 cm | JA
11.3 | Notausgangsverschlüsse | Notausgangsverschlüsse überall wo nötig vorhanden | Bei Türen in Fluchtwegen, die abgeschlossen werden können, müssen Drehknopfzylinder oder Notausgangsverschlüsse nach SN EN 179 vorhanden sein. Ausgenommen sind Wohnungseingangstüren und Türen zu Nebenräumen wie Lager, Technik- oder Kellerräumen. | JA
11.4 | Breite Hauseingangstüre | 130.0 cm | mindestens 90 cm | JA
12 | Lüftungsanlagen | Beurteilung | Anforderungen | erfüllt? | Massnahmen
12.1 | Abluftleitungen von Dunstabzugseinrichtungen | X (keine Beurteilung eingegeben) | Baustoff Ablutleitungen: RF1 Nach VKF-anerkannten Absperrvorrichtungen dürfen Lüftungsleitungen aus Baustoffen der Kategorie RF3(cr) bestehen.
Anforderungen an die Nutzung Einstellraum (im Gebäude oder angebaut)
13 | Brandabschnitte | Beurteilung | Anforderungen | erfüllt? | Massnahmen
13.1 | Feuerwiderstand Wand Einstellraum | weniger als 30 Minuten | EI 30 | NEIN
13.2 | Feuerwiderstand Decke Einstellraum | mindestens 30 Minuten | REI 30 | JA
14 | Flucht- und Rettungswege | Beurteilung | Anforderungen | erfüllt? | Massnahmen
14.1 | Länge der Fluchtwege | maximal 16.0 m | Der Fluchtweg an einen sicheren Ort (ins Freie oder zu einem vertikalen Fluchtweg) darf nicht länger als 35 m sein. | JA

## Ihre Eingaben
Wohnhaus Mustergasse: Ihre Eingaben
1VX7-R354-Q5LA-NDQU / 6. Mai 2022
Gebäude
Wie hoch ist das Gebäude? | bis 11 m hoch
Wie gross ist die maximale Geschossfläche (in m2)? | 230
Wie gross ist die Summe der Geschossflächen über Terrain? | 222
Beurteilen Sie die Fassade
Welcher Fassadentyp ist vorhanden? | anderer Fassadentyp
Um welche Konstruktion handelt es sich? | VKF anerkannte oder gleichwertige Konstruktion
Aus welchen Baustoffen besteht die Fassade? | RF1
Sind in der Fassade Baustoffe mit kritischen Verhalten vorhanden? | Nein
Sind Laubengänge vorhanden? | nein
Beurteilen Sie die Dachkonstruktion
Ist eine Solaranlage vorhanden? | nein
Ist die oberste Schicht Ihres Daches brennbar? | Nein
Gibt es im Dach lichtdurchlässige Elemente aus brennbaren Baustoffen (z.B. Dachkuppeln aus Polycarbonat)? | Nein
Wie gross ist der Abstand zum nächsten freistehenden Gebäude (in m)? | 23
Wie viele Treppenhäuser (vertikale Fluchtwege) sind vorhanden? | 2
Wie breit sind die Treppen (Durchgangsbreite in m)? | 2
Wie gross ist die lichte Durchgangshöhe der Treppenhäuser (in m)? | 2.2
Sind die Treppen in vertikalen Fluchtwegen vorschriftsgemäss ausgeführt und intakt? | Ja
Aus welchen Baustoffen bestehen brandabschnittsbildende Wände und Decken im Treppenhaus? | RF1
Aus welchen Baustoffen bestehen Wand- und Deckenbekleidungen im Treppenhaus? | RF2 oder RF3
Aus welchen Baustoffen bestehen die Bodenbeläge im Treppenhaus? | RF1
Aus welchen Baustoffen bestehen Treppen und Podeste? | RF2
Sind in den Treppenhäusern (vertikale Fluchtwege) mehr brennbare Baustoffe vorhanden als erlaubt? | Nein
Gibt es Schaltgerätekombinationen in vertikalen Fluchtwegen? | Nein
Sind Aussentreppen vorhanden, die als Fluchtweg dienen? | Nein
Wie hoch schätzen Sie den Feuerwiderstand von Wänden und Decken im Treppenhaus (vertikaler Fluchtweg)? | weniger als 30 Minuten
Wie hoch schätzen Sie den Feuerwiderstand der Türen zum Treppenhaus (vertikaler Fluchtweg)? | intakte Türen T30
Sind alle Türen zum Treppenhaus (vertikaler Fluchtweg) selbstschliessend? | Ja
Im Gebäude sind Brandabschnitte gefordert. Tragen Sie diese in Ihren Plänen ein und bestimmen Sie, welche Wände und Geschossdecken brandabschnittsbildend sind.
Schätzen Sie den Feuerwiderstand der brandabschnittsbildenden Bauteile im Erdgeschoss:
EG: brandabschnittsbildende Wände | mindestens 30 Minuten
EG: Türen in brandabschnittsbildenden Wänden | intakte Türen T30
EG: brandabschnittsbildende Decken | mindestens 60 Minuten
EG: tragende Stützen und Träger | keine vorhanden
Schätzen Sie den Feuerwiderstand der Bauteile im 1. Obergeschoss:
1. OG: brandabschnittsbildende Wände | keine vorhanden
Schätzen Sie den Feuerwiderstand der Bauteile im 1. Untergeschoss:
1. UG: brandabschnittsbildende Wände | keine vorhanden
1. UG: brandabschnittsbildende Geschossdecken | mindestens 60 Minuten
1. UG: tragende Stützen und Träger | keine vorhanden
Sind Durchbrüche und Leitungsführungen in den Decken und Wänden richtig geschlossen und intakt? | ja
Sind Wände und Decken vorschriftsgemäss an angrenzende Bauteile (Aussenwände, Fassaden, angrenzende Wände und Decken etc.) angeschlossen? | ja
Gibt es einen Aufzug? | Nein
Ist eine Blitzschutzanlage vorhanden? | nein
Welche Heizungen sind in Betrieb? | Pelletheizung
Wie gross ist die Nennleistung der Pelletheizung in kW? | 45
Wo lagern Sie die Pellets? | in einem separaten Lagerraum
Wie hoch schätzen Sie den Feuerwiderstand des Lagerraums für Pellets? | mindestens 60 Minuten
Ist die Pelletheizung in einem separaten Heizraum aufgestellt? | Ja
Wie hoch schätzen Sie den Feuerwiderstand des Heizraums mit der Pelletheizung? | mindestens 60 Minuten
Wie hoch schätzen Sie den Feuerwiderstand der Türe zum Heizraum? | intakte Türe T30
Wo ist die Pelletheizung installiert? | in einem Geschoss über Terrain
Gibt es Cheminées oder Öfen? | Nein
Entspricht die Abgasanlage den aktuellen Anforderungen? | Ja
Nutzung Mehrfamilienhaus
Wie viele Wohnungen sind im Gebäude vorhanden? | 3
Mit wie vielen vertikalen Fluchtwegen (Treppenhäuser oder Aussentreppen) ist die Nutzung erschlossen? | 2
Wie breit sind die Treppen (in m)? | 2
Sind in den vertikalen Fluchtwegen, welche die Nutzung erschliessen, Wendeltreppen vorhanden? | Nein
Bestimmen Sie den längsten Fluchtweg bis zu einem sicheren Ort (im Freien oder vertikaler Fluchtweg). Wie lang ist er (in m)? | 23
Wie breit sind die Hauseingangstüren (in cm)? | 130
Sind bei Türen in Fluchtwegen, die abgeschlossen werden können, Drehknopfzylinder oder Notausgangsverschlüsse nach SN EN 179 vorhanden? | Ja
Wie breit sind die Eingangstüren zu den Wohnungen (in cm)? | 90
Ist eine Lüftungsanlage vorhanden? | Nein
Sind in den Küchen Dunstabzugseinrichtungen vorhanden? | Ja
Aus welchen Baustoffen bestehen die Abluftleitungen? | Beurteilung nicht möglich
Nutzung Einstellraum (im Gebäude oder angebaut)
Wie ist der Einstellraum gebaut? | in das Gebäude integriert
Wie gross ist die Grundfläche des Einstellraums (in m2)? | 200
Bestimmen Sie den längsten Fluchtweg bis zu einem sicheren Ort (im Freien oder vertikaler Fluchtweg). Wie lang ist er (in m)? | 16
Wie hoch schätzen Sie den Feuerwiderstand der Wände des Einstellraums? | weniger als 30 Minuten
Wie hoch schätzen Sie den Feuerwiderstand der Decken des Einstellraums? | mindestens 30 Minuten
Ist eine Lüftungsanlage vorhanden? | Nein

## Adressen und Kontakte
Wohnhaus Mustergasse: Adressen und Kontakte
1VX7-R354-Q5LA-NDQU / 6. Mai 2022
Adresse des Objekts
Mustergasse | 23
3434 | Mustergemeinde
QS-Verantwortliche:r Brandschutz
Franz | Musterqualität
Brandschutzexperte
111.111
Musterqual AG
Qualitätsgasse | 444
3333 | Qualitätstadt
033 333 33 33 | qual@musterqual.mu
Ersteller:in der Brandschutzanforderungen (Ansprechperson)
Hans | Muster
Planer
Musterplaner GmbH
Planerstrasse | 45
3564 | Planerort
011 111 11 11 | planer@musterplaner.mu
Bauherrschaft
Hans-Rudolf | Musterbauherr
Bauherrengasse | 22
2222 | Bauherrenstadt
022 222 22 22 | bauherr@musterbauherr.mu